2-15

prezidento antano smetonos gimnazija
(Kodas 191090841)

PATVIRTINTA

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus 2026-03-16 įsakymu Nr. V-46
GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Nr. GS1

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjauslicėjuje gaisrinės saugos instrukcija taikoma visiems  dirbantiems darbuotojams ir nustato pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi įstaigoje dirbantys asmenys.

2. 


 Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo instrukcijose gamintojo nurodytų gaisrinės saugos reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.
3. Asmenims, atsakingiems už gaisrinę saugą, licėjaus vadovui ir (arba) jo paskirtiems atsakingiems asmenims vykdant gaisrinės saugos vidinę kontrolę, keičiant darbo aplinką ir priemones, pertvarkant teritoriją, darbo vietas, diegiant naujus procesus, privalu žinoti ir laikytis gaisrinės saugos teisės aktuose bei gamintojų techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
4. Bendrieji principai, leidžiantys išvengti gaisro yra šie:

	[image: image2.jpg]



	-Nesudaryti degios aplinkos!

-Degioje aplinkoje vengti užsidegimo šaltinio (degančio ar įkaitusio paviršiaus, taip pat elektros iškrovos, turinčių pakankamai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti)!

-Pastebėjus užsidegimą, riboti oro cirkuliavimą!


5. [image: image104.emf]SKYSČIAI

benzinas, alkoholis, 

aliejus, dažai, lakas,

kiti degūs skysčiai

DUJOS

gamtinės dujos, 

vandenilis, propanas, 

butanas, acetilenas,

kitos degios dujos

KIETOS MEDŽIAGOS 

IR DULKĖS

medis, anglis, popierius, 

drabužiai, oda, plasmasė, 

guma, sausa žolė,

kitos degios medžiagos

UŽSIDEGIMO/

DEGIMO ŠALTINIAI:

atvira ugnis,

karšti paviršiai,

kibirkštys,

trintis;

elektros energija,

saulės energija,

kiti šaltiniai

DEGUONIS

Degimo reakcijai labai svarbus 

yra deguonis (O

2

) ir jo 

procentinis santykis su degiosios 

medžiagos dujomis. Kai ore 

deguonies yra mažiau kaip 14 

proc., degimas nevyksta .

(normaliomis sąlygomis 

deguonies ore yra 21 proc.).

D

E

G

U

O

N

I

S

 

(

O

2

)

 

Pašalinus 

bent vieną iš 

šių 

komponentų 

degimas 

nutrūksta

U

Ž

S

I

D

E

G

I

M

O

 

Š

A

L

T

I

N

I

S

DEGI MEDŽIAGA

 

Klasikinis degimo trikampis:

6. Susipažinti su žmonių evakavimo planu (-ais), kuris (-ie) turi būti pakabintas (-i) kiekvieno pastato visuose aukštuose, gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo.

7. Žmonių evakavimo plano sutartiniai ženklai:

	Sutartiniai ženklai
	Reikšmė

	
[image: image3.emf]
	Gesintuvas

	
[image: image4.emf]
	Gaisrinis čiaupas

	
[image: image5.png]4




	Dūmų šalinimo įrenginio

rankinio paleidimo jungiklis

	
[image: image6.emf]
	Elektros skydelis

	
[image: image7.emf]
	Telefonas

	
[image: image8.png]



	Gaisro signalizacijos jungiklis

	
[image: image9.png]



	Gaisrinio siurblio (elektrifikuotos sklendės) jungiklis

	
[image: image10.emf]
	Pagrindinis evakuacijos kelias

	
[image: image11.emf]
	Atsarginis evakuacijos kelias

	
[image: image12.emf]
	Jūs esate čia (plano vieta)

	
[image: image13.emf]
	Pirmosios pagalbos rinkinys (Vaistinėlė)


8. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus turi būti laisvi. 

9. Transporto priemones statyti, medžiagas laikyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.

10. Šiukšles, kitas atliekas laikyti tam skirtose vietose ir reguliariai šalinti iš VDU klasikinio ugdymo licėjaus patalpų bei teritorijos. VDU klasikinio ugdymo licėjaus teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, o žiemos metu - nuvalytas sniegas.
11. Medžiagas laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t.t.), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą. Ant taros ar pakuotės turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos. 

12. 


 Nenaudoti prietaisų, įrenginių, kito inventoriaus ne pagal paskirtį.
13. [image: image15.jpg]


 Draudžiama naudoti atvirą ugnį:

13.1. sandėliuose (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas);

13.2. įvairių komunikacijų vamzdynų atšildymui;

13.3. pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas) (šios teritorijos pažymėtos ženklu 
[image: image16]);

13.4. kitose teritorijose, patalpose ir vietose, kurios pažymėtos ženklu [image: image17.jpg]


.

14. Baigus darbą ir išeinant iš patalpos, būtina patikrinti paliekamos vietos gaisrinės saugos būklę.

III. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮRANGA
15. Gaisrinės saugos priemonės ir įranga:

	GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖ
	ŽENKLINIMAS
	PATIKRINIMAI

	[image: image18.jpg]



	Gaisro signalizacijos mygtukas
	[image: image19.jpg]



	-

	[image: image20.jpg]XN GTO NI





	Gesintuvas
	[image: image21.jpg]



	Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui turi būti atliekama jo techninė priežiūra.


16. 


 Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.

[image: image23.jpg]


 Gaisriniai hidrantai
17. Draudžiama užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius ir pačius hidrantus, jų šulinių dangčiai turi būti neužkrauti, neužstatyti.

[image: image24.jpg]—\,\/



 Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės (gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai) skirtos gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti.
18. VDU klasikinio ugdymo licėjaus patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

19. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija. 

20. 


 Neardyti, saugoti nuo galimų pažeidimų aktyvias gaisrinės saugos priemones. 

IV. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI
21. 


 Pastebėjus gaisrą, įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Nedelsiant imtis veiksmų:
21.1. paspausti gaisro signalizacijos mygtuką 
[image: image27];

21.2. nedelsiant pranešti apie gaisrą ugniagesiams 

Bendruoju pagalbos telefonu – [image: image28.emf];
21.3. nutraukti elektros tiekimą 
[image: image29];

21.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis 
[image: image30], kitais atvejais nedelsiant evakuotis.
22. 


 Esant patalpose, išgirdus gaisro signalizacijos signalą ar signalą apie gaisrą (pvz. „Gaisras!“ ar „Dega!“):
22.1. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką; 
[image: image32.png]KILUS GAISRUI
ZIUREK |

EVAKUACINIUS

ZENKLUSH




22.2. neiti per dūmus, išeinant uždaryti duris;

[image: image33.png][e=REl=DAMASIS

PIEGAN >
DURIS





22.3. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;

[image: image34.png]GELBEDAMASIS
IS DEGANCIOS
PATALPOS
PRISIDENGES
NOSI SLIAUZK




            [image: image35.png]PRIE GRINDU-
VESIAUSIA IR




       
22.4. negrįžti į degantį pastatą. Išėjus likti iš anksto numatytoje 
susirinkimo vietoje [image: image105.jpg]ISEJIMAS




22.5. pasitikti atvykstančius ugniagesius
[image: image36.png]



23. 


 Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „Sustok, krisk ant žemės ir riskis“. Nepainioti šios taisyklės su įsakymu bėgti iš gaisro vietos. 
24. 


 Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs. 
[image: image39.png]Sustok, krisk ant Zemés ir riskis

—

N




25. VDU klasikinio ugdymo licėjaus vadovas arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas privalo vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai:

25.1. nustatyti tikslią evakuotų žmonių surinkimo (susitikimo) vietą. Paskirti atsakingus asmenis, kurie pasirūpintų evakuotais žmonėmis;

25.2. po evakuacijos, visus evakuotuosius patikrinti pagal sąrašą.
V. EVAKUACIJOS KELIAI
26. Gaisro ar kitokios nelaimės metu darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai pasitraukti iš pavojingos vietos. 
27. Evakuacijos keliai pažymėti žalios spalvos evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklais, nurodančiais evakuacijos kryptį:

	[image: image40.jpg]


 arba [image: image41.jpg]


 arba [image: image42.jpg]ISEJIMAS




	Evakuojantis bėgti per duris, virš kurių pakabinti šie ženklai.

	[image: image43.jpg]



	Evakuojantis sekti evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais.


28. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu.

[image: image44]

[image: image45]
29. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.

30. [image: image106.png]





 Dėl savo ir aplinkinių saugumo neužkrauti:
30.1. gesintuvų, kito gaisrinio inventoriaus;

30.2. evakuacijos kelių, durų ir langų; 

30.3. privažiavimo kelių ir priėjimų, tarpų tarp statinių;

30.4. [image: image47.jpg]


 elektros skydinių ir skirstomųjų spintų (jose ir 1m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas);

30.5. įvadinių sklendžių.

31. Kilus gaisrui, naudoti liftus žmonėms evakuoti draudžiama, išskyrus atvejus, kai minėti įrenginiai yra pritaikyti žmonėms evakuoti.

VI. GESINTUVO NAUDOJIMAS
32. 


 Tik mažą gaisrą galima užgesinti pačiam, jei gaisras vidutinis ar didelis - nerizikuoti.

33. [image: image49.png]


 Susipažinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.

34. Gaisrai skirstomi į klases, identifikuoti gaisro klasę, ir naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti:
	A klasės gaisrai:

dega kietos degios medžiagos, didesne dalimi organinės kilmės, pvz. deganti mediena, popierius, šiaudai, anglis, tekstilė, automobilių padangos ir kt.
	B klasės gaisrai:

dega degūs skysčiai arba medžiagos, turinčios savybę lydytis, pvz. degantis benzinas, naftos produktai, riebalai, lakas, derva, vaškas, eteris, alkoholis ir kt.

	C klasės gaisrai: dega degios dujos, 

pvz. degantis propanas, vandenilis, acetilenas, šviečiančios dujos ir kt.
	D klasės  gaisrai:
dega metalai ir jų lydiniai 

pvz. kalis, natris, magnis
	E klasės gaisrai; 

dega elektros įranga, kuria teka el. srovė iki 1000V

	ŽYMĖJIMAS ANT GESINTUVO:

	[image: image50.jpg]




	[image: image51.jpg]



	[image: image52.jpg]



	[image: image53.jpg]



	[image: image54.emf]
arba užrašas: „Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.“


35. Visų gesintuvų paleidimo būdas yra panašus: 
                                 [image: image55.emf]
Gesintuvo naudojimas gesinant gaisrą

	NETEISINGAI
	TEISINGAI 

	[image: image56.emf]
	[image: image57.emf]

	Negesinti ugnies prieš vėją – gesinti tik pavėjui

	[image: image58.emf]
	[image: image59.emf]

	Degančio ploto negesinti iš viršaus - gesinti tik iš apačios.

	[image: image60.emf]
	[image: image61.emf]

	Tekančios ugnies negesinti iš apačios - su ja kovoti tik iš viršaus.

	[image: image62.emf]
	[image: image63.emf]

	Gesintuvais naudotis ne vienu po kito - bet tuo pačiu metu keliais.


36. 


 Užgesinus ugnį, stebėti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

37. 


 Panaudotų gesintuvų nedėti į vietą, o atiduoti atsakingam asmeniui pakartotiniam gesintuvo užpildymui.

VII. PATALPŲ KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ

38. 


 Pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų skirstomi į Asg, Bsg, Cg, Dg, Eg kategorijas:

	Patalpos kategorija
	Papildomi reikalavimai 

Cg kategorijų patalpose

	[image: image67.jpg]



	Cg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatuose ar patalpose DRAUDŽIAMA:

· naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra.

· šildyti atviro tipo šildymo prietaisais.

	[image: image68.jpg]


 ir [image: image69.jpg]



	Papildomų reikalavimų šioms patalpoms nėra.


VIII. SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS

39. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos (žr. medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją):

39.1. dujos (gamtinės dujos ir kt.);

39.2. skysčiai (naftos produktai, įvairios valymo priemonės ir kt.);

39.3. kietosios medžiagos (popierius ir kt.);

39.4. dulkės (medžio, metalo dulkės ir kt.).

40. Ženklais, kuriais žymimos degios ir sprogios medžiagos:
	Simbolis
	Reikšmė

	[image: image70.emf]
	Degios medžiagos. Savaime arba lengvai užsidegantis degus produktas.

	[image: image71.emf]
	Oksiduojančios medžiagos. Neteisingai naudojamas ar susilietęs su kitomis medžiagomis produktas gali sprogti arba užsidegti.

	[image: image72.emf]
	Sprogstamoji medžiaga. Gali sprogti nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

	[image: image73.jpg]



	Turi slėgio veikiamų dujų.


41. 


 Šias medžiagas laikyti tik joms skirtose vietose, grupėmis pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą (žr. šių medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją). Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.
42. Draudžiama laikyti degias bei sprogias medžiagas pažeistoje ar atviroje taroje, pakuotėje.

43. Laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines, buteliukus būtina laikyti kamščiais į viršų. Tuščią tarą laikyti toje pačioje patalpoje draudžiama.

44. Draudžiama degias medžiagas ir tarą sandėliuoti prie VDU klasikinio ugdymo licėjaus statinių arčiau kaip 2 m.

IX. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VEIKSMAMS TERITORIJOSE 
45. Visos transporto priemonės privalo turėti pirmines gaisro gesinimo priemones:
45.1. lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui – vieną gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos;

46. 


 Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse (vietose) draudžiama:

46.1. plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

46.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų;

46.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis;

46.4. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais.

47. Transporto priemones statyti paliekant tarp lengvųjų automobilių ne mažesnį kaip 0,6 m, o tarp krovininių – 0,8 m atstumą.

48. Transporto priemonių stovėjimo vietose išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

Užsipilant kurą degalinėse 
[image: image76]
49. [image: image77.jpg]


 [image: image78.jpg]QS



 Degalinės teritorijoje draudžiama rūkyti, atlikti remonto ir kitus darbus naudojant atvirą ugnį arčiau kaip per 20 m nuo rezervuarų ir degalinės apsauginėje zonoje.
50. Pilant į transporto priemones degalus, būtina laikytis šių reikalavimų:

50.1. transporto priemonių varikliai turi būti išjungti;

50.2. degalų pylimo sistema turi būti sandari, antgaliai degalams pilti - techniškai tvarkingi;

50.3. degalai turi būti pilami tiesiai į kuro bakus. Degalus taip pat galima pilti į tam skirtus indus su sandariais kamščiais.

X. TECHNOLOGINIAI ĮRENGINIAI

51. 


 Pastebėjus įrenginius su netvarkinga, mechaniškai pažeista, izoliacija, nedelsiant informuoti atsakingus asmenis.
52. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės. 
Elektros įrenginiai

53. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.

54. 

 Prietaisų ar įrenginių, kurie nėra atjungti nuo elektros srovės jokiu būdu negalima gesinti vandeniu.

55. 


 Pavojaus signalai, skelbiantys apie netvarkingą elektros instaliaciją:

[image: image82.png]



55.1. karšti kištukiniai lizdai, kištukai, kabeliai ir laidai;

55.2. dėl neaiškių priežasčių atsijungia elektros saugikliai;

55.3. mirga šviesa;

55.4. atsiranda aprūkimo, degimo žymės ant ar virš kištukinių lizdų, jungiklių, juntamas elektros laidų svilėsių kvapas; 

55.5. įjungus elektros prietaisas „krečia“, iš lizdo pasipila kibirkštys. 

56. 


 Pastebėjus bent vieną iš šių požymių nedelsiant išjungti elektros prietaisus ir informuoti atsakingus asmenis dėl gedimų pašalinimo.

57. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus.

58. Saugoti, kad nesušlaptų ar nesudrėktų elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai ar patys elektros prietaisai.

59. Stebėti, kad elektros laidai nebūtų prispaudžiami durimis, baldais, įrenginiais, mindomi, ar kitaip pažeidžiami mechaniškai. 

[image: image84]


[image: image85]
60. 


 Į kištukinius lizdus nejungti elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galią. Nejungti į vieną lizdą kelių, ypač galingų elektros prietaisų.


[image: image87]
61. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

[image: image88]
62. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

63. [image: image89.jpg]


 Elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas.

64. 


 Draudžiama:

64.1. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

64.2. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

64.3. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

64.4. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

65. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

66. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

67. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.

68. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.

69. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.

70. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliami degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo.

71. Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo.

Sandėliavimo reikalavimai pastatuose, patalpose
72. Ant išorinės sandėlio durų (vartų) pusės - turi būti ženklai, apibūdinantys laikomų medžiagų ir prekių sprogumą ir gaisringumą.

73. Sandėliuose draudžiama laikyti elektros ir automobilinius krautuvus, motorines transporto priemones ir įkrauti jų akumuliatorius. Krovos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi būti laikomi jiems skirtose patalpose.

74. Sandėliuose draudžiama užkrauti langus, duris ir vartus.

75. Medžiagos, laikomos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves. 

76. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m2, medžiagų, laikomų ne lentynose, sandėliavimo vietos turi būti pažymėtos juostomis ant grindų. Ne sandėliavimo vietose laikyti medžiagas draudžiama.

77. Degių ir nedegių medžiagų, kurios laikomos degiose pakuotėse, sandėliuose draudžiama naudoti elektros šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais, virykles ir kitus buitinius elektros prietaisus.

78. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m2, praeigos tarp stelažų ir rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 0,8 m, o sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m2– ne siauresnės kaip 1,2 m.
79. Skersinės praeigos tarp stelažų, rietuvių turi būti įrengiamos kas 40 m.

80. Sandėliuose draudžiama perpilti naftos produktus.
Šildymo įrenginiai. Vėdinimas

81. Visi šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią-patikrinti.

82. VDU klasikinio ugdymo licėjaus patalpos šildomos centrine šildymo sistema. 
83. Patalpoms apšildyti galima naudoti tik uždaro tipo pramoninius elektros šildymo prietaisus.

84. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo reikalavimuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.
85. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus privaloma tikrinti ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, įžeminimo įrenginių techninę būklę, nuo jautrių valdymo elementų pagal nustatytą grafiką valyti nuosėdas. Tikrinimo rezultatai turi būti įforminami raštu.
86. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.

87. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus. 

XI. PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI
88. VDU klasikinio ugdymo licėjaus patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus jose darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.
89. 


 Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

89.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;
89.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis.

90. [image: image92.png]


 Būtina patikrinti:
90.1. ar patalpos išvalytos nuo buitinių atliekų;

90.2. ar išjungti visi elektriniai prietaisai;

90.3. ar uždaryti langai, orlaidės, durys į kitas patalpas;

90.4. ar sudėtas nustatyta tvarka patalpoje likęs turtas;
90.5. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose;

90.6. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;

90.7. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

91. 


 Darbuotojas, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumus, pagal galimybes pašalina juos pats, priešingu atveju praneša tiesioginiam vadovui.

92. Tik įsitikinus, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo patikrintas patalpas uždaro.
XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

93. Pastebėjus gaisrinės saugos pažeidimą (-us) nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą ir (arba) atsakingus asmenis.
94. 


 Atsiminti, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis - neatsargus elgesys. Būti atidiems ir nuolat laikytis gaisrinės saugos reikalavimų.
95. Gaisrinės saugos žinias pasitikrinti atsakant į klausimus pateiktus instrukcijos priede.





_______________________

INSTRUKCIJĄ PARENGĖ:

Kristina Ramanauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Priedas
PASITIKRINKITE SAVO ŽINIAS

[image: image95.png]



	[image: image96.png]



	Kas įstaigoje yra atsakingas už gaisrinę saugą? 

	[image: image97.png]



	Kokie yra 3 degimo komponentai, ir pašalinus bent vieną iš jų degimas nutrūksta?

	[image: image98.png]



	Išvardinti koks gaisrinės saugos inventorius yra įstaigoje? Kur šios priemonės išdėstytos? Kur yra evakuaciniai išėjimai?

	[image: image99.png]



	Kaip elgtis kilus gaisrui? Kaip evakuotis iš degančio pastato?

	[image: image100.png]



	Kur galima rūkyti (jei rūkote) ?

	[image: image101.png]



	Kokie požymiai rodo esant netvarkingai elektros instaliacijai? Kaip elgtis  pastebėjus pažeidimus?

	[image: image102.png]



	Kokiais telefono numeriais skambinti, norint iškviesti pagalbą?


[image: image103.png]



�EMBED Visio.Drawing.11���








[image: image107.jpg]BOF

\/
«

/7N
0,5m

I\
5L-1 +|



[image: image108.jpg]


[image: image109.jpg]


[image: image110.png]


[image: image111.jpg]


[image: image112.jpg]


[image: image113.jpg]


[image: image114.png]


[image: image115.emf]SKYSČIAI

benzinas, alkoholis, 

aliejus, dažai, lakas,

kiti degūs skysčiai

DUJOS

gamtinės dujos, 

vandenilis, propanas, 

butanas, acetilenas,

kitos degios dujos

KIETOS MEDŽIAGOS 

IR DULKĖS

medis, anglis, popierius, 

drabužiai, oda, plasmasė, 

guma, sausa žolė,

kitos degios medžiagos

UŽSIDEGIMO/

DEGIMO ŠALTINIAI:

atvira ugnis,

karšti paviršiai,

kibirkštys,

trintis;

elektros energija,

saulės energija,

kiti šaltiniai

DEGUONIS

Degimo reakcijai labai svarbus 

yra deguonis (O

2

) ir jo 

procentinis santykis su degiosios 

medžiagos dujomis. Kai ore 

deguonies yra mažiau kaip 14 

proc., degimas nevyksta .

(normaliomis sąlygomis 

deguonies ore yra 21 proc.).

D

E

G

U

O

N

I

S

 

(

O

2

)

 

Pašalinus 

bent vieną iš 

šių 

komponentų 

degimas 

nutrūksta

U

Ž

S

I

D

E

G

I

M

O

 

Š

A

L

T

I

N

I

S

DEGI MEDŽIAGA

 

[image: image116.emf][image: image117.png]


_1461050292.vsd

_1461050316.vsd

_1461050819

_1461053905

_1461050745

_1461050331.vsd

_1461050309.vsd

_1461050264.vsd

_1461050281.vsd

_1461050271.vsd

_1461050256.vsd

_1411281581.vsd
UŽSIDEGIMO ŠALTINIS


DEGUONIS (O2)


DEGI MEDŽIAGA


SKYSČIAI
benzinas, alkoholis, aliejus, dažai, lakas,
kiti degūs skysčiai


DUJOS
gamtinės dujos, vandenilis, propanas, butanas, acetilenas,
kitos degios dujos


KIETOS MEDŽIAGOS 
IR DULKĖS
medis, anglis, popierius, drabužiai, oda, plasmasė, guma, sausa žolė,
kitos degios medžiagos



UŽSIDEGIMO/DEGIMO ŠALTINIAI:
atvira ugnis,
karšti paviršiai,
kibirkštys,
trintis;
elektros energija,
saulės energija,
kiti šaltiniai



DEGUONIS
Degimo reakcijai labai svarbus yra deguonis (O2) ir jo procentinis santykis su degiosios medžiagos dujomis. Kai ore deguonies yra mažiau kaip 14 proc., degimas nevyksta .
(normaliomis sąlygomis deguonies ore yra 21 proc.).


Pašalinus bent vieną iš šių komponentų degimas nutrūksta





